DỰ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TẠI XÃ ĐIỆN HỒNG

HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM

Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn

Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Điện Hồng

Đơn vị lập dự án: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam, tháng 6 năm 2012

TÓM TẮT DỰ ÁN

- Tên dự án: 		Đầu tư  xây dựng hệ thống nước sạch xã Điện Hồng

- Cơ quan chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn

- Địa chỉ: 		Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Cơ quan thực hiện dự án:	Ủy ban nhân dân xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, 			                   tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 		Xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Liên hệ:		Ông Trương Ngọc Năm, Phó chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 		0988.620.701

- Email:      		trungduongdh@gmail.com

- Địa điểm thực hiện dự án: 	Thôn Ba và thôn Tư xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn

- Mục đích dự án:

Nhằm đảm bảo cung cấp được nguồn nước sạch cho sinh hoạt của người dân 		tại thôn của xã Điện Hồng, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, ngăn ngừa và 		giảm nhẹ các loại dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước.

- Các hoạt động của dự án:

    - Thăm dò nguồn nước có trữ lượng lớn, ổn định và có chất lượng tốt nhất trong vùng dự án;

    - Cho xét nghiệm mẫu nước và đảm bảo nước đạt được những chỉ tiêu về ăn uống và sinh hoạt.

    - Thiết kế và xây dựng bể chứa nước, đài nước, hệ thống xử lý nước, hai giếng khoan, hệ thống điện điều khiển và hệ thống tuyến ống phân phối. Một đồng hồ nước sẽ được lắp đặt trên tuyến phân phối chính nhằm theo dõi việc phân phối và thất thoát nước.

- Tổng kinh phí dự án : 615.596.000 đồng (USD 29,400), trong đó :

      - Kinh phí xin tài trợ : 565,596,000 đồng (USD 27.000)

      - Kinh phí đóng góp của địa phương : 50.000.000 đồng (USD 2,400)

- Thời gian thực hiện : tháng 10 năm 2012 – tháng 6 năm 2013

        - SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

- Tổng quan về địa phương thực hiện dự án :

Huyện Điện Bàn nằm về phía Bắc của tỉnh Quảng Nam. Phía bắc của huyện là thành phố Đà Nẵng, phía đông giáp với thị xã Hội An và biển. Phía tây giáp với huyện Đại Lộc và phía nam giáp với huyện Duy Xuyên, và được phân giới bởi sông Thu Bồn, một con sông lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Dân số của huyện là 197.530 người. Diện tích đất tự nhiên là 214 km2 . Huyện được chia thành 19 xã và 1 thị trấn. Kinh tế của huyện phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - dịch vụ và một số ít sinh sống bằng ngành nghề thủ công mỹ nghệ như làm gốm và đúc các sản phẩm bằng đồng. Ở khu vực phía đông của huyện, phần lớn người dân sống bằng nghề đánh cá và buôn bán nhỏ lẻ. Có một số ít sống bằng nghề nông nghiệp tuy nhiên diện tích canh tác không nhiều. Nông nghiệp chỉ tập trung vào các xã nằm ở phía bắc và các xã nằm ở phía tây của huyện.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Điện Bàn vào khoảng 1,000 USD/người/năm. Tuy nhiên, thu nhập phân bố không đồng đều trong các địa phương. Các xã ở ven biển và vùng trung du của huyện có đời sống khó khăn hơn người dân sống dọc theo đường Quốc lộ, khu vực giáp với Hội An và thị trấn.

Hầu hết, các hộ dân sống tại khu vực thị trấn Vĩnh Điện sử dụng nước do nhà máy nước Điện Bàn cung cấp. Với công suất khoang 2.000 m3 /ngày đêm, nhà máy có có khả năng cung cấp cho khoảng 3.000 hộ dân sống chủ yếu tại các xã Điện Minh, Điện Phương, Điện An và thị trấn Vĩnh Điện. Các xã khác của huyện, người dân sử dụng hê thống nước ngầm thông qua hệ thống giếng hoặc giếng bơm tại hộ gia đình.

Theo đánh giá của UBND huyện và Xí nghiệp cấp thoát nước huyện Điện Bàn, nguồn nước do nhà máy nước cung cấp tương đối ổn định, tuy có lúc thiếu hụt nguồn cung cấp trong mùa khô và qua hệ thống xử lý lọc nước. Còn lại, các nguồn nước từ giếng khoan và giếng đào trong các hộ dân là nguồn nước thô, được lấy trực tiếp từ nguồn nước ngầm chưa qua xả lý, co đó không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, nhất là các hộ dân sống ở vùng trũng, thường xuyên bị ngập lụt như xã Điện Hồng. Tình trạng sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng do sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn chưa qua xử lý, nhất là sau khi các cơn lũ, lụt đi qua chiếm tỉ lệ cao trong tổng số các loại bệnh bị ảnh hưởng từ các nguồn nhiễm bệnh khác (chiếm 70%).

- Điều kiện phát triển kinh tế xã hội của nơi thực hiện dự án.

Dự án được đề nghị thực hiện tại xã Điện Hồng, một xã thuộc vùng đồng bằng, nằm về phía Tây của huyện Điện Bàn, có diện tích tự nhiên 15,50 km2. Dân số trung bình toàn xã đến cuối năm 2010 là 14.303 người, trên toàn xã có 3.245 hộ trong đó có 303 hộ nghèo (với 950 nhân khẩu) chiếm tỷ lệ 9,34%, mật độ dân số trung bình 932 người/km2. Toàn xã có 14 thôn. Trong đó Thôn Lạc Thành Đông là trung tâm hành chính của xã. Thôn hưởng lợi dự án là thôn Ba và Tư của xã Điện Hồng có 520 hộ gia đình với 2805 khẩu, 85 % dân số của thôn làm nông, với tỷ lệ hộ nghèo là 07,88%

Vị trí địa lý

Ranh giới hành chính của xã được xác định:

- Phía Bắc giáp xã Điện Tiến và huyện Đại Lộc;

- Phía Nam giáp Sông Thu Bồn – xã Điện Quang;

- Phía Đông giáp xã Điện Thọ;

- Phía Tây giáp huyện Đại Lộc.

Là một xã thuần nông nằm trên trục lộ đường tỉnh ĐT609 và ĐT 605, cách thành phố Đà Nẵng 25 km về phía Tây - Nam và cách thị trấn Vĩnh Điện huyện Điện Bàn 13 km về phía Tây; xã Điện Hồng có các tuyến giao thông ĐT 605 chạy từ Thành phố Đà Nẵng vào địa bàn xã là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội của xã. Với đặc điểm là một xã thuần nông, trên 70% dân số sống bằng nông nghiệp nên bình quân thu nhập hằng năm trên đầu người thấp. Do vị trí địa lý của xã nằm trên vùng hạ lưu của Sông Thu Bồn và sông Vu gia nên thường bị ngập sâu vào mùa mưa lũ, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp rất khó phát triển.

Được bao bọc bởi các sông, suối là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp nhưng đó cũng chính là điều kiện khó khăn cho xã. Các Sông có lưu lượng chảy lớn vào mùa mưa, do hệ thống giao thông được thiết kế tránh lũ nên đã ngăn dòng chảy làm mức nước tăng cục bộ, mức độ ngập lũ những năm gần đây tăng lên và đã gây thiệt hại nhiều cho nhân dân.

Một số đặc trưng của các sông lớn:

Hệ thống thuỷ văn Điện Hồng chủ yếu là các con sông bắt nguồn từ hệ thống sông Vu Gia và sông Thu Bồn là các con sông chính của tỉnh chảy qua địa bàn xã. Dòng sông uốn khúc và nông. Mật độ phân bố trung bình 0,4km/km2 bao gồm sông chính là sông Thu Bồn, sông Bình Phước và sông Yên, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng lớn của Sông Vu gia trong mùa mưa lũ.

- Sông Thu Bồn. Là con sông chính của tỉnh Quảng Nam, đoạn chạy qua xã Điện Hồng dài 7km và theo dòng chảy ra Cửa Đại-Hội An. Lòng sông rộng trung bình từ 100-300m có nhiều bãi giữa và bãi cạn điều kiện phức tạp. Về mùa lũ có lưu tốc lớn gây xói lở bờ mạnh, gây thiệt hại đến sản xuất và các khu dân cư ven sông. Về mùa khô độ sâu trung bình từ 0,8-1m. Sông Thu Bồn là một trong những nguồn nước sản xuất nông nghiệp quan trọng khu vực phía Nam của huyện.

- Sông Yên. Là ranh giới giữa hai huyện Điện Bàn và Đại Lộc ở phía Tây. Đoạn chảy qua huyện dài 5km, chiều rộng trung bình 50m-70m, chảy qua các xã Điện Hồng, Điện Tiến.

- Sông Bình Phước. Nằm phía Tây Bắc của xã, chạy theo hướng Tây Nam-Đông Bắc. Đoạn chảy qua các xã Điện Hồng dài 2km, Chiều rộng trung bình 30-50m. Là nguồn nước tưới nông nghiệp của xã.

Đặc điểm khí hậu:

Điện Hồng nằm trong khu vực có chế độ khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. Đồng thời là một xã đồng bằng ven biển nên có ảnh hưởng của khí hậu ven biển miền Trung.

- Nhiệt độ:  Bình quân trong năm 25,6oC, cao nhất tuyệt đối là 39,50C, thấp nhất tuyệt đối là 14,1oC. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6, 7, 8; tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 và tháng 1.

- Độ ẩm không khí: Tương đối trung bình trong năm là 82,3%, tháng có độ ẩm tương đối lớn nhất là tháng 12 (85,8%), tháng có độ ẩm tương đối thấp nhất là tháng 7 (75,2%).

-  Lượng mưa: lượng mưa trung bình năm 2.208 mm, lượng mưa cao nhất 2.616 mm, lượng mưa thấp nhất 1.796 mm. Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 10,11, tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 3.

- Gió: Các hướng gió chính là gió Đông Nam, Tây Nam và Đông Bắc. Gió mùa Đông Nam từ tháng 5 đến tháng 9, gió mùa Tây Nam từ tháng 4 đến tháng 7, gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 12.

- Bão: Bão thường xảy ra vào các tháng 9, 10, 11 kết hợp với các trận mưa lớn gây lũ lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân.

Khái quát chung về nguồn nước sử dụng tại địa điểm thực hiện dự án:

Thôn Ba và thôn Tư nằm ở vùng đồng bằng trũng của khu vực nông thôn, nguồn nước thường bị nhiễm bẩn. Từ tháng 6 đến tháng 8 (vào mùa khô), nguồn nước trở nên cạn kiệt. Do điều kiện vệ sinh và nguồn nước không tốt, nhiều người dân thường bị nhiễm các bệnh do nước gây ra (ung thư, bệnh ngoài da, phụ khoa và các bệnh về mắt)

Để lấy nước phục vụ cho hoạt động cho nhu cầu sinh hoạt gia đình, người dân thường lấy nước từ giếng đào hoặc được khoan nhưng không sâu rồi đem lọc thô bằng vải, cát sạn đối với những hộ sử dụng cách này để lọc thì trên bể thể hiện một lớp màu vàng và nhiều loại phèn kết tủa lại thành  cục , thậm chí nhiều hộ còn sử dụng nước được lấy trực tiếp từ sông để sử dụng.

Theo điều tra nước sạch vệ sinh môi trường năm 2011 trên địa bàn 02 thôn đạt tỉ lệ 25-40 % là hợp vệ sinh.

Người dân ở các thôn này không có đủ số lượng nguồn nước cần thiết có chất lượng không tốt để dùng cho sinh hoạt gia đình. Việc xây dựng mới một hệ thống cung cấp nước trực tiếp đến từng hộ gia đình sẽ giải quyết được nhu cầu của họ trong việc đạt được đủ số lượng nước đảm bảo chất lượng dùng cho ăn uống, tắm giặt và sinh hoạt gia đình. Người dân sẽ không còn phải tốn thời gian mỗi ngày để lấy nước từ các giếng đào, hoặc giếng ngầm rồi đem lọc thô để sử dụng sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch của quốc gia.

Người dân trong vùng dự án đã bày tỏ mong muốn về nhu cầu nước sạch và sẵn sàng đóng góp để có nguồn nước sạch. Một hệ thống nước sạch được xây dựng sẽ giúp cải thiện sức khỏe của người dân, giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ em và các bệnh do nước gây ra. Những ảnh hưởng này có tác động mạnh về kinh tế- xã hội đến các hộ gia đình trong cộng đồng người hưởng lợi

        - MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN

Dự án  xây dựng một hệ thống cung cấp nước sạch, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh cho người dân tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân và giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm bệnh tật do nguồn nước nhiểm bẩn.

        - MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN :

- Xây dựng một hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ cho 520 hộ gia đình tại thôn Ba và thôn Tư tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

        - HOẠT ĐỘNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN:

- Khảo sát nhu cầu về nước sạch của người dân trong vùng dự án : UBND xã chủ trì phối hợp với Ban Dân chính 2 thôn và nhà tài trợ tiến hành khảo sát nhu cầu về nước sạch của người dân trong khu vực dự án. Báo cáo sẽ được thực hiện tối đa trong thời gian 1 tháng để gửi các cơ quan chức năng có liên quan và nhà tài trợ để xem xét qui mô dự án.

- Tổ chức các cuộc họp với người dân trong vùng hưởng lợi : Các cuộc họp với đại diện Ban Dân chính thôn, đại diện những hộ gia đình hưởng lợi từ dự án nhằm phổ biến tác động của dự án dến người dân, huy động sự phối hợp tổ chức thực hiện và đóng góp công sức lao động, nguyên vạt liệu và các nguòn lực sắn có của địa phương như vật liệu xây dựng (Cát, sạn) ; công lao động (nhân công) ; mua sắm các hệ thống đường ống dẫn nước, nối từ đường ống cung cấp nước chính vào từng hộ dân ; lắp đặt đồng hô đo lượng nước sử dụng ; thành lập Ban kiểm soát thực hiện dự án cũng như Ban Quản lý vận hành hệ thống cung cấp nước.

- Tìm ra nguồn nước có trữ lượng lớn, ổn định và có chất lượng tốt nhất trong vùng dự án : Đại diện Nhà tài trợ chủ trì phối hợp với chính quyền 2 thôn và UBND xã Điện Hồng khảo sát nguồn nước (chủ yếu là nước ngầm). Sau khi nguồn nước được xác định, tiến hành lấy mầu và cho xét nghiệm mẫu nước nhằm đảm bảo nước đạt được những chỉ tiêu về ăn uống và sinh hoạt.

- Thiết kế và xây dựng bể chứa nước, đài nước, hệ thống xử lý nước, hai giếng khoan, hệ thống điện điều khiển và sơ đồ tuyến ống phân phối : Hoạt động này được thực hiện sau khi nguồn nước đã được xác định và phân tích mẫu đảm bảo yêu cầu chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về vệ sinh. Nhà tài trợ sẽ phối hợp với UBND xã Điện Hồng cho thiết kế đài nước, hệ thống ống dẫn, thiết kế trụ bơm và hệ thống điện phục vụ cho máy bơm. Nhà tài trợ cũng UBND xã thuê đơn vị khoan giếng (khoan địa kỹ thuật) để khoan giếng lấy nước cung cấp cho đài chứa nước. Một đồng hồ nước sẽ được lắp đặt trên tuyến phân phối chính nhằm theo dõi việc phân phối và thất thoát nước.

Chi tiết kỹ thuật cho hệ thống chứa nước và dẫn nước :

      - Hệ thống cung cấp nước gồm một đài nước, một bể chứa có công suất 35 m3.

      - 02 giếng bơm, hệ thống lọc nước theo công nghệ của Đức hoặc Mỹ (do các công ty chuyên cung cấp hệ thống lọc nước báo giá và cung cấp.

      - Hệ thống ống dẫn từ đài chứa nước chạy dọc theo các tuyến đường có hộ dân sinh sống. Đây là hệ thống ống dẫn chính dài khoản 12,538 m, đường kính 135 cm chạy dọc theo các khu dân cư. Người dân sẽ tự bỏ kinh phí để trang bị các ống dẫn nước phụ nối từ ống dẫn chính vào nhà.

      - 2 máy bơm điện 3 pha, công suất 10Kw.

Quy cách xây dựng: ( có một số bản vẽ chính kèm theo).

- Các hạng mục sẽ được thực hiện theo thiết kế được lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của ngành xây dựng.

Trách nhiệm của UBND xã trong việc thực hiện các giai đoiạn của dự án ::

      - Chịu trách nhiệm trong việc làm các thủ tục tiếp nhận dự án.

      - Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tài trợ để tìm kiếm nguồn nước phù hợp cũng như địa điểm xây dựng đài nước, giếng và bể chứa;

      - Chịu trách nhiệm cung cấp các mẫu thử cho nhà trợ để nhà tài trợ gửi mẫu nước cho cơ quan kiểm định vè tính ly – hóa của nước, đảm bảo nguồn nước đạt yêu cầu về chất lượng.

      - Cùng với các tổ chức, cá nhân tài trợ tiến hành đo đạc sơ đồ tuyến ống phân phối;

      - Cấp đất xây dựng đài nước và địa điểm khoan giếng;

      - Giới thiệu cho nhà tài trợ các nhà thầu có năng lực của địa phương để tiến hành xây dựng hệ thống chứa, đài nước và lắp đặt hệ thống ống dẫn nước.

      - Cung cấp nguồn điện và các thiết bị, phương tiện  khác trong quá trình triển khai dự án như kho bãi, nhân công, và xe vận chuyển ống vật tư từ kho đến công trường;

      - Tổ chức các cuộc họp với người dân hưởng lợi để giải thích rõ về dự án và trách nhiệm của họ đối với dự án.

      - Hướng dẫn người dân đào lấp đường ống;

Số người hưởng lợi: 520 hộ  gia đình ( gồm 2805 khẩu) của thôn Ba và Tư.

Đóng góp của người dân đối với các hoạt động của dự án : Người hưởng lợi đóng góp công lao động và tiền mặt để nối trực tiếp hệ thống nước vào tận nhà. Họ cũng sẽ thanh toán chi phí tiêu thụ nước hàng tháng dựa trên chỉ số nước đã sử dụng để chi trả cho chi phí vận hành, duy tu bảo dưỡng, sữa chữa thay thế và phát triển hệ thống.

Nguồn đầu tư cho dự án: Tổng kinh phí dự án là 615.596.000 đồng được chia cho các hạng mục như sau:

- Đài nước: 175.000.000   đồng

- Hệ thống xử lý: 58.467.000  đồng

- 02 giếng khoan và 02 bơm giếng, đường ống, vật tư, hệ thống điện điều 		khiển, nhân công và chi phí khác: 382.129.000 đồng

10. Dự toán kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện dự án được thực hiện từ nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN và ngân sách xã và đóng góp của nhân dân. Dự toán kinh phí được tính như sau :

| I | HẠNG MỤC CHI PHÍ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đài nước | 175.000.000 |
| 2 | Xét nghiệm nước | 3.500.000 |
| 3 | Giếng khoan | 95.00.0000 |
| 4 | Hệ thống bơm và lọc | 5.8467.000 |
| 5 | Hệ thống điện | 38.784.000 |
| 6 | Ống và vật tư | 194.000.000 |
| 7 | Nhân công | 38.500.000 |
| 8 | Vận chuyển và phát sinh | 12.345.000 |
|  | TỔNG CỘNG | 615.596.000 |

Theo qui định của Nhà nước Việt Nam, các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ không phải chịu bất cứ các khoản thuế nào. Do đó, khi xác định được nguồn viện trợ, phần thuế sẽ được loại bỏ ra khỏi dự toán. Các hạng mục kinh phí khác sẽ được xem xét bố trí một cách hợp lý, đảm bảo tính tiết kiệm nhưng đảm bảo đúng thiết kế và kỹ thuật, mỹ thuật ủa hệ thống cung cấp nước.

V. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Cơ chế phối hợp và báo cáo:

Dự án do UBND xã Điện Hồng phối hợp với Ban Dân chính  thôn Ba và thôn Tư  tổ chức thực hiện, có sự phối hợp chặc chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan chức năng của huyện, cụ thể là Phòng Tài nguyên Môi trường để đảm bảo dự án thực hiện có hiệu quả về mặt tài chính, đạt về hiệu suất sử dụng, dung với qui chuẩn xây dựng và đảm bảo an toàn về sinh môi trường.

Ủy ban nhân dân xã Điện Hồng sẽ thành lập Ban Quản lý dự án cấp xã. Ban Quản lý dự án do 1 cán bộ lãnh đạo UBND xã làm trưởng Ban, các thành viên của Ban gồm các bộ địa chính xã, cán bộ phục trách xây dựng, trưởng các thôn Ba và Tư (thôn trong vùng dự án), và 1 cán bộ văn phòng UBND xã, chịu trách nhiệm thư ký cho Ban Quản lý dự án.

Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án là để theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đính nguồn viện trợ và giám sát quá trình xây dựng hệ thống cung cấp nước. Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân xã có thể thuê đơn vị tư vấn giám sát để thay mặt Uỷ ban nhân dân xã giám sát việc xây dựng tcông trình đảm bảo kỷ thuật và thiết kế. Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho Uỷ ban bân nhân dân xã, các ngành liên quan như Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện và nhà tài trợ, theo dõi và báo cáo kịp thời với nhà tài trợ và các cơ quan chức năng về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Báo cáo được thực hiện theo từng giai đoạn của dự án, cụ thể sau khi bắt đầu kết thúc giai đoạn làm thủ tục tiếp nhận viện trợ, sau khi có kết quả giám định mẫu nước và sau khi hoàn tất các hạng mục xây dựng đài nước, lắp đặt máy bơm và hệ thống ống dẫn. Sauk hi dự án đã thực hiện xong và đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án sẽ tự giải thể và Ban Dân chính 2 thôn sẽ thành lập 1 tổ vận hành gồm đại diện 2 thôn. Tổ vận hành có trách nhiệm vận hành máy bơm, theo dõi việc cung cấp nước cũng như chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của hệ thống. Tổ có trách nhiệm báo cáo cho UBND xã và Ban Dân chính thôn về hoạt động cuar máy bơm. Trên cơ sỡ báo cáo này, UBND xã có trách nhiệm thông tin về kết quả hoạt động của dự án cho nhà tài trợ theo yêu cầu.

Các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ và các hoạt động quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình và các hoạt động khác liên quan đến xây dựng đều phải đảm bảo tuân thủ theo qui định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Uỷ ban nhân dân xã Điện Hồng chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng của huyện và của tỉnh Quảng Nam để được tư vấn về các thủ tục trên, nhằm đảm báo dự án được thực hiện hiệu quả, đùng với qui định của pháp luật Nhà nước Việt Nam.

2. Các giai đoạn thực hiện:

Dự án được dự kiến thực hiện trong thời gian 06 tháng kể từ khi nhận được thông báo tài trợ của tổ chức tài trợ. Quá trình thực hiện dự án được dự kiến chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1:  Khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện dự án tại 2 thôn; lựa chọn nguồn nước, lấy mẫu nước và kiểm định. Giai đoạn này dự kiến thực hiện trong thời gian 2 tháng sau khi các thủ tục về tiếp nhận viện trợ đã được hoàn tất.

- Giai đoạn 2: Xây dựng đài nước, bể chứa, hệ thống lọc, hệ thống máy bơm, hệ thống đường điện (3 pha), rào chắn bảo vệ và lắp đặt hệ thống dẫn nước, đồng hồ đo nước. Giai đoạn này được thực hiện sau khi đã có kết quả mẫu nước được sử dụng, các thủ tục xây dựng được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền, cũng như có kết quả thống nhất của Ban Quản lý dự án và Nhà tài trợ về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cũng như xây dựng. Giai đoạn này dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 3 tháng.

- Giai đoạn 3: Là giai đoạn vận hành thử để kiểm tra tính ổn định của hệ thống. Trong thời gian này, nếu có lỗi kỹ thuật được phát hiện, nhà thầu sẽ có trách nhiệm xử lý, sữa chữa. Giai đoạn này dự kiến thực hiện trong vòng 1 tháng.

Sau khi kết thúc 3 giai đoạn trên, dự án sẽ bàn giao cho Ban Dân chính 2 thôn, Ba và Tư. Việc duy tu bảo dưỡng hệ thống sẽ do Ban Dân chính 2 thôn chịu trách nhiệm. Các nhà thầu cung cấp thiết bị sẽ chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị theo qui định của nhà cung cấp sản phẩm. Nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định của ngành xây dựng

VI. KẾT QUẢ MONG ĐỢI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN XÂY DỰNG:

- Kết quả mong đợi và tính bền vững của dự án:

Như đã phân tích ở trên, việc đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại thôn ba và thôn Tư là hết sức cần thiết và cấp bách, cung cấp nước sinh hoạt cho trên 500 hộ dân. UBND xã và người dân hưởng lợi chịu trách nhiệm đóng góp các khoản kinh phí để dùng để lắp đặt hệ thống dẫn nước, và hằng tháng đóng 1 khoản tiền nhất định để duy trì hoạt động của hệ thống cũng như trang trãi chi phí vận hành và duy tu, bảo dưỡng hệ thống. Mức thu từ việc sử dụng nước sẽ thấp hơn mức qui định thu của doanh nghiệp (so với mức thu của Nhà máy nước Vĩnh Điện) và do Ban Quản lý dự án qui định. Mức thu phải được công bố trong nhân dân và do Tổ vận hành hệ thống cung cấp nước thu và quản lý, có báo cáo thu – chi cho Ban Dân chính 2 thôn và thông tin cho các hộ dân biết, theo dõi, tạo sự minh bạch trong hoạt động quản lý tài chính. Việc duy tu bảo dưỡng ngôi trường sẽ được thực hiện định kỳ 2 năm/lần. Tuy nhiên, nếu có những sự cố hỏng hóc, Tổ vận hành báo cáo Ban Dân chính 2 thôn và UBND xã và đề xuất phương án sữa chữa.

Hệ thống cung cấp nước sẽ được xây dựng dưới sự giám sát của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương và người hưởng lợi của vùng dự án và sẽ bàn giao cho chính quyền 2 thôn phối hợp quản lý và sử dụng.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch đã đượ xây dựng dựa trên tình hình thực tế của địa phương cũng như nguyện vọng của người dân.  Nếu dự án được thực hiện, khả năng  tiếp cận dự án của người hưởng lợi là rất cao vì toàn bộ các hộ dân hưởng lợi nằm dọc theo các trục đường bê tong liên thôn.  Với nguồn kinh phí xây dựng không lớn, đồng thời có sự cam kết cao của chính quyền địa phương  trong việc phối hợp tổ chức thực hiện cũng như cam kết trách nhiệm đóng góp nguồn đối ứng cho dự án, dự án hoàn toàn có thể thực hiện được trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo hiệu quả cao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, UBND xã Điện Hồng sẽ phối hợp chặc chẽ với các đơn vị, cơ quan liên quan của huyện và của Sở Ngoại vụ Quảng Nam cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà tài trợ để xây dựng kế hoạch tài trợ khi có yêu cầu. Đồng thời, UBND xã sẽ cam kết thực hiện việc tiếp nhận, quản lý nguồn viện trợ theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước, có báo cáo kết quả tiếp nhận với các cơ quan quản lý viện trợ của Nhà nước và nhà tài trợ.

Với tính cấp thiết của dự án, nhu cầu thiết yếu sử dụng nước sạch của người dân nhằm đảm bảo vệ sinh, giảm thiểu thấp nhất các bệnh lây nhiễm do sử dụng nước bẩn, Ủy ban nhân dân xã Điện Hồng, thông qua Sở Ngoại vụ Quảng Nam rất mong muốn cơ quan tài trợ xem xét tài trợ cho dự án này.

Dự án này được lập vào tháng 6 năm 2012 với sự giúp đỡ của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Điện Bàn.

Giá thiết bị và xây dựng công trình được tính dựa trên Thông báo giá

xây dựng do Sở Xây dựng và Sở Tài chính cung cấp. Thiết bị lọc nước

được tính trên cơ sở giá chung của thị trường.